## 1.2Toilet
Afnamelijst: Toilet- en wasgelegenheden | 1. |  | Hoofdgroep | : | Huisvestingsmaterieel
1.2.01 | 1.2 |  | Categorie | : | Toilet- en wasgelegenheden
Categorie
Bedrijf : …………………………………..….……... |  |  | Fabrikaat | : | ……..…...…………………………………..……
…………………………………..….……... |  |  | Type | : | ……..…...…………………………………..……
Voor afname arbeidsmiddel controleren op
Omschrijving | Was- en toiletwagen | Was- en toiletunit/-keet
Documenten in de Nederlandse taal
Elektrisch schema | x | x
Tekeningen | x | x
Opschriften onuitwisbaar / duurzaam
Fabrikant / type / serienummer | x | x
Bouwjaar | x | x
Markering / alarmsignalen
Driehoekig rode retro-reflectoren (2x achterzijde) | x
Witte retro-reflectoren (2x voorzijde) | x
Ambergele retro-reflectoren (elke 3 m zijkanten) | x
Rood-witte hoekmarkering | x
Werkplek / bedieningsplaats
Vloer vlak en goed te reinigen | x | x
Hoogte tenminste 2 meter | x | x
Toiletten binnendoor te bereiken | x | x
Tenminste één toilet | x | x
Tussenschotten bij urinoirs | x | x
Schrobputje (aanbevolen) | x | x
Extra kraan (aanbevolen) | x | x
Tenminste één wasbak | x | x
Waterleiding (warm- en koud-) | x | x
Riolering | x | x
Dissel | x
Omvallen
Stormverankering |  | x
Fundatieblokken |  | x
Afnamelijst 1.2.01: Toilet- en wasgelegenheden (vervolg)
Omschrijving | Was- en toiletwagen | Was- en toiletunit/-keet
Breken / bezwijken
Ophang- / hijspunten |  | x
Struikelen / uitglijden
Opstap antislip | x
Schadelijke gassen/dampen/rook/nevels en stof
Ventilatie toiletten | x | x
Ventilatie voorportaal | x | x
Stankafsluiting | x | x
Afvoersysteem verbrandingsgassen | x | x
Elektrocutie
Elektrische installatie | x | x
Aardlekschakelaar 30 mA | x | x
Explosie / brand
Gasflessen in geventileerde ruimte |  | x
Gasleidingen |  | x
Gasslangen |  | x
Vlambeveiliging |  | x
Reduceerventiel |  | x
Koude / warme werkomgeving
Verwarming | x | x
Warmwatervoorziening | x | x
Opmerkingen:
Controle d.d. : …………………………...………………. | Akkoord bevonden: Ja / Nee
Door : …………………………...……………….
Functie : …………………………...……………….