## 1.2.1Was-wa
Inspectielijst | : | Was- en toiletwagen | 1. | Hoofdgroep | : | Huisvestingsmaterieel
IL 1.2.01 |  |  | 1.2 | Categorie | : | Toilet- en wasgelegenheden
Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
Materieelnummer | : |  |  | Serienummer | :
Omschrijving inspectiepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Opschriften onuitwisbaar / duurzaam
Fabrikant / type / serienummer
Bouwjaar
Markering / alarmsignalen
Driehoekig rode retro-reflectoren (2x achterzijde)
Witte retro-reflectoren (2x voorzijde)
Ambergele retro-reflectoren (elke 3 m zijkanten)
Rood-witte hoekmarkering
Werkplek / bedieningsplaats
Vloer vlak en goed te reinigen
Toiletten binnendoor te bereiken
Tenminste één toilet
Tenminste één wasbak
Tussenschotten bij urinoirs
Schrobputje (aanbevolen)
Staat van onderhoud
Constructie
Bescherming tegen corrosie
Vervuiling / slijtage
Waterleiding (warm - koud)
Riolering
Banden / velgen / wielmoeren
Dissel
Struikelen / uitglijden
Opstap anti-slip
Inspectie 1.2.01 Was- en toiletwagen (vervolg)
Omschrijving inspectiepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Schadelijke gassen / dampen / rook /
nevels en stof
Ventilatie toiletten
Ventilatie voorportaal
Stankafsluiting
Elektrocutie
Elektrische installatie
Aardlekschakelaar 30 mA
Koude / warme werkomgeving
Verwarming
Warmwatervoorziening
Opmerkingen:
Inspectie d.d. | : |  |  | Akkoord bevonden: Ja / Nee
Door | : |  |  | Stickernummer:
Functie | :