## 1.2.2Was-un
Inspectielijst | : | Was- en toiletunit / -keet | 1. | Hoofdgroep | : | Huisvestingsmaterieel
IL 1.2.02 |  |  | 1.2 | Categorie | : | Toilet- en wasgelegenheden
Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
Materieelnummer | : |  |  | Serienummer | :
Omschrijving inspectiepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Opschriften onuitwisbaar / duurzaam
Fabrikant / type / serienummer
Bouwjaar
Werkplek / bedieningsplaats
Vloer vlak en goed te reinigen
Toiletten binnendoor te bereiken
Tenminste één toilet
Tussenschotten bij urinoirs
Schrobputje (aanbevolen)
Staat van onderhoud
Constructie
Bescherming tegen corrosie
Vervuiling / slijtage
Waterleiding (warm en koud)
Riolering
Omvallen
Stormverankering
Fundatieblokken
Breken / bezwijken
Ophang- / hijspunten
Schadelijke gassen / dampen /rook /
nevels en stof
Ventilatie toiletten
Ventilatie voorportaal
Stankafsluiting
Afvoersysteem verbrandingsgassen
Inspectielijst 1.2.02 Was- en toiletunit /-keet (vervolg)
Omschrijving inspectiepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Explosie / brand
Gasflessen in geventileerde ruimte
Gasleidingen
Gasslangen
Vlambeveiliging
Reduceerventiel
Elektrocutie
Elektrische installatie
Aardlekschakelaar 30 mA
Koude / warme werkomgeving
Verwarming
Warmwatervoorziening
Opmerkingen:
Inspectie d.d. | : |  |  | Akkoord bevonden: Ja / Nee
Door | : |  |  | Stickernummer:
Functie | :