## 3.4.5Aggr
| Inspectielijst | : | Aggregaat | 3. | Hoofdgroep | : | Machines en gereedschap (overige)
| IL 3.4.05 |  |  | 3.4 | Categorie | : | Verplaatsbare machines
(fossiele brandstof)
| Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
| Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
| Materieelnummer | : |  |  | Serienummer | :
| Omschrijving inspectiepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Documenten in de Nederlandse taal
Onderhoudsboekje
Onderhoudsvoorschrift
Elektrisch schema
Registratiebewijs RDW
Kentekenbewijs > 750 kg
APK
Opschriften onuitwisbaar / duurzaam
Fabrikant / type / serienummer
CE-markering
Eigen massa > 100 kg
Toelaatbare belasting (KVA)
IP-klasse
Spanning (voltage)
Soort brandstof
Symbolen / Pictogrammen
* | Gevaarlijke spanning
LWA
Bevestiging voor hijsgereedschap
Gehoorbescherming
Markering / alarmsignalen
Veiligheidsmarkering
Reflectoren
Werkplek / bedieningsplaats
* | Bedieningsinstructie (beknopt) aangegeven
* | Functioneren bedieningsorganen
Inspectielijst 3.4.05: Aggregaat (vervolg)
| Omschrijving inspectiepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Werkplek / bedieningsplaats (vervolg)
Instrumenten / meters
Stopfunctie
Stoppen gaat voor opstarten
Contactslotfunctie
Startbeveiliging
* | Noodstop
Toegangen
* | Motorcompartiment afsluitbaar
Staat van onderhoud
Constructie
Bescherming tegen corrosie
* | Bescherming tegen binnendringen van vocht
Vervuiling / slijtage
* | Afsluitbaarheid contactdozen
Olie-niveau
Remfunctie
Ophang- / bevestigingspunten
Koelsysteem
Rijverlichting
Werkverlichting
Banden / velgen / wielmoeren
Elektrisch systeem (gelijkspanning < 120 V)
Accu
Kabels / leidingen
Dynamo
Massaschakelaar
Toegankelijkheid voor bediening en onderhoud
* | Werkschakelaar vergrendelbaar / herkenbaar
Verlichting
Bedieningsplaats
* | Bedieningscompartiment afsluitbaar
Inspectielijst 3.4.05: Aggregaat (vervolg)
| Omschrijving inspectiepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Omvallen
Ondersteuningsconstructie
Wielen en assen
Breken / bezwijken
Doorbuiging
Vervorming
* | Lasverbinding
* | Ophang- / hijspunten
* | Veiligheidstrekkoppeling
* | Hulpkoppeling
* | Losbreekinrichting
Vastraken / verstrikt raken, naar binnen
getrokken worden
* | Afscherming draaiende delen
Lawaai
Geluidsbeperkende maatregelen (isolatie)
Uitlaatsysteem verbrandingsgassen gedempt
Schadelijke gassen / dampen /rook /
nevels en stof
Afvoersysteem verbrandingsgassen
Uitlaat voldoende hoog
Elektrocutie
* | Aarding
* | Isolatieweerstand
* | Leidingen
Invoer
* | Afscherming spanningvoerende delen
* | Beveiligingstoestellen
* | Aardlekschakelaar
Inspectielijst 3.4.05: Aggregaat (vervolg)
| Omschrijving inspectiepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Elektrocutie (vervolg)
* | Trekontlastinrichting
* | Isolatiebewaking
* | Hoofdschakelaar
Aanraken materiaal met hoge / lage temperatuur
Uitlaat afgeschermd
Explosie / brand
Lekkage brandbare stof
Brandbestrijdingsmiddelen
Beproeving
* | Beveiligingstoestellen
* | Aardlekschakelaars
Opmerkingen:
| Inspectie d.d. | : |  |  | Akkoord bevonden: Ja / Nee
| Door | : |  |  | Stickernummer:
| Functie | :