## Was
Controlelijst | : | Was- en toiletkeet (-wagen of unit) | 1. | Hoofdgroep | : | Huisvestingsmaterieel
C 1.2.01 | : |  | 1.2 | Categorie | : | Toilet- en wasgelegenheden
Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Omgevingsfactoren
Afstand tot overige opstallen > 5 m in verband met
mogelijke brandoverslag
Geen bestaande of aan te brengen kabel- en
leidingtraces onder de keet
Keet staat buiten de draaicirkel van de kranen
Inrichting
Voorzieningen afgestemd op aantal gebruikers:
Minimaal 1 closet per 15 medewerkers
Indien ook urinoirs aanwezig: 1 closet per 25 medewerkers
Minimaal 1 wasbak per 5 medewerkers, met voorkeur
voor warm water
(Oog-)douche aanwezig
Zeep aanwezig
Handdoeken aanwezig
Closetpapier aanwezig
Afvalbakken aanwezig
Voldoende mechanische of natuurlijke ventilatie aanwezig
Geen open verbinding met schaftgedeelte aanwezig
Verlichting
Gebruik
Schoonmaakonderhoud geregeld
Opmerkingen:
Controle d.d. | : |  |  | Gezien d.d. | :
Door | : |  |  | Door | :
Functie | : |  |  | Functie | :