## Schaftwa
Controlelijst | : | Schaftwagen | 1. | Hoofdgroep | : | Huisvestingsmaterieel
C 1.1.01 | : |  | 1.1 | Categorie | : | Rust- en kleedruimten
Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Omgevingsfactoren
Afstand tot overige opstallen > 5 m in verband met
mogelijke brandoverslag
Schaftwagen staat buiten de draaicirkel van de kranen
Inrichting
Vloeroppervlakte afgestemd op het aantal gebruikers
(circa 0,85 m2 per medewerker)
Voldoende tafels en stoelen / banken aanwezig
Afvalbak(ken) aanwezig
Verwarming geregeld
Voldoende mechanische of natuurlijke ventilatie aanwezig
Drinkwater of andere alcoholvrije drank beschikbaar
Brandblusser aanwezig
EHBO middelen aanwezig
Maatregelen genomen om niet-rokers tegen tabaksrook
te beschermen
Kleedruimte maakt geen deel uit van schaftgedeelte
Kleedruimte voorzien van mogelijkheden om kleding
afsluitbaar te bergen
Voorziening aanwezig om natte kleding te drogen
Verlichting
Gebruik
Schoonmaakonderhoud geregeld
Geen opslag van materiaal en materieel
Kleding wordt enkel in kleedgedeelte gehangen
Kleding kan niet direct in contact komen met kachels
Opmerkingen:
Controle d.d. | : |  |  | Gezien d.d. | :
Door | : |  |  | Door | :
Functie | : |  |  | Functie | :

## Bouwl
Controlelijst | : | Bouwlift | 2. | Hoofdgroep | : | Machines en gereedschappen voor
C 2.1.02 | [5 empty] | horizontaal en verticaal transport
|  |  | 2.1 | Categorie | : | Hijs- en hefwerktuigen
Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Omgevingsfactoren
Toegang tot bouwwerk (looproute) bevindt zich op meer
dan 5 m afstand van de lift.
Eventuele ‘onderdoorloopmogelijkheid' tegengegaan door
hek hoog 2 m of gedwongen stop liftplateau op 2 m hoogte.
Grondafscherming bij gedwongen stop
op ≥ 0,5 resp. ≤ 2 m afstand tot bouwlift (NEN 12158-1),
afzetting is min. 1,1 m. hoog en verankerd aan de lift.
Bij gedwongen stop verder dalen vanaf opstellingsopp.
Bouwlift kan niet door onbevoegden (publiek) worden
bereikt en/of bediend. Slot en/of sleutelcontact.
Ondergrond voldoende draagkrachtig, geen graafwerk-
zaamheden in de nabijheid, geen losse klinkers e.d.
Machine staat goed verticaal (niet verzakt).
In de nabijheid van de lift is een ladderopgang.
Bij in gebruik zijnde gebouwen (bv. galerijflats) zijn de
los- en laadplaatsen doelmatig afgezet voor onbevoegden
(standaard etageafsluiting voldoet niet).
Tijdens onweer wordt de lift niet meer gebruikt.
Bij gebruik steiger lift aan steiger doorgeaard.
Waar nodig lift i.v.m.bliksem geaard.
Bouwlift
Stempels geheel uitgeschoven en zonodig met houten
materiaal onderstopt.
Verankering aan het gebouw op aangegeven hoogte
(instructieboek / staat aangegeven op de lift).
Per los- en laadplaats etageafsluitingen aangebracht.
Etageafsluitingen geborgd tegen ‘naar buiten draaien'
(vaste aanslag) en voorzien van veiligheidscontact.
Staan tussen dichte etageafsluiting en liftplatform niet
mogelijk.
Afstand tussen passerend liftplatform en etageafsluitingen
en op de loop- en/of werkvloeren > 50 cm.
Afstand tussen liftplatform en los- en laadplaatsen ≤ 10 cm
Zijdeling wegvallen niet mogelijk (opening ≤ 15 cm)
Platform voorzien van minstens twee vaste wanden
waarvan een aan mastzijde.
Platform voorzien van leuningwerk (waar valgevaar is).
Controlelijst 2.1.02: Bouwlift (vervolg)
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Bouwlift (vervolg)
Wegdraaibare wand voorzien van veiligheidscontact.
Liften hoger dan 21 m voorzien van ‘overneembesturing'
en verdiepingsafslagen.
Buiten werktijd bevindt het platform zich in de laagste
stand. Hoofdschakelaar is uitgeschakeld en lift is
onbedienbaar voor onbevoegden (slot).
Baan van de lift volledig te overzien vanaf bedieningsplaats.
Afstandsbediening 5 m van platform of aan achterzijde.
Bedieningsknoppen niet bereikbaar vanaf platform.
Opschriften
Personenvervoer verboden.
Max. toelaatbare belasting.
Keuringen
Minimaal jaarlijks gekeurd (keuringsdatum aangegeven
op inslagplaatje / in logboek)
Na (ver-)plaatsen en minimaal per twee maanden wordt
opstellingscontrolelijst ingevuld.
Elektrische installatie keuring NEN 3140
Bediener
Minimaal 18 jaar oud
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Veiligheidshelm
Veiligheidsschoeisel
Werkhandschoenen
Opmerkingen:
Controle d.d. | : |  |  | Gezien d.d. | :
Door | : |  |  | Door | :
Functie | : |  |  | Functie | :