## Hangsteiger
Controlelijst | : | Hangbruginstallatie (HBI) | 2. | Hoofdgroep | : | Machines en gereedschap voor
C 2.1.09 | [5 empty] | horizontaal en verticaal transport
|  |  | 2.1 | Categorie | : | Hijs- en hefwerktuigen
Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
Fabrikaat / serienummer vanginrichting(-en) | : |  |  | Fabrikaat / serienummer lier(-en) | :
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Omgevingsfactoren
Het dakgedeelte waar de dakwagens staan opgesteld
is veilig bereikbaar en begaanbaar
Opstappen > 50 cm overbrugd (treden / trapjes)
Het terreingedeelte, waarboven de HBI hangt, is afgezet
Het terreingedeelte, waar de HBI komt te staan om in- en
uit te stappen, is voldoende vlak
Er bevinden zich geen obstakels aan de gevel en er
kunnen ook geen obstakels in de baan van de HBI
terechtkomen, ofwel de HBI kan zich vrij langs de
gevel bewegen ( denk bijv. aan zonneschermen)
De dakrand / opstellingvlak is sterk genoeg (berekend)
Electra
Elektrische voeding vanuit een geaarde contactdoos
Gebruikte zekering minimaal 16 ampère
Voeding beveiligd met aardlekbeveiliging 30 mA
Trekontlastinrichting goed gemonteerd
Stroomkabels geen zichtbare beschadigingen
Inrichting HBI
De HBI is in goede staat / correct samengesteld
Vloer heeft dichte constructie en is slipvrij en afwaterend
Minimaal 1 meter hoog leuningwerk (dubbele leuning met
een 15 cm hoge kantplank) óf 1 meter hoge wand of
hekwerk (maaswijdte maximaal 50 mm en een kantplank)
Bevestigingsmogelijkheden voor harnasgordels aanwezig
Functie van de bedieningsknoppen duidelijk
aangegeven / leesbaar
Noodstop aanwezig
Takel of lier voorzien van een noodbediening (bij
stroomuitval moet handbediening mogelijk zijn)
Controlelijst 2.1.09: Hangbruginstallatie HBI (vervolg)
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Inrichting dakwagen, dakbalken
Ophangconstructie geborgd tegen ongewild verplaatsen
Samenstellende onderdelen geborgd tegen losraken
of wegnemen (speciaal de contraballastblokken)
Ophangpunten loodrecht boven de bevestigingspunten
van de HBI
Minimaal benodigde ballast aangegeven en geplaatst
Wielen van de dakbalken in geremde positie
Dakhaken voorzien van achterwaartse bevestiging
recht achter de dakhaken
Gebruik
Buiten gebruik gesteld vanaf windkracht 6 en bij
naderend onweer
Ook bij werken op grotere hoogten kan contact met
begane grond worden onderhouden (bijvoorbeeld
portofoon)
Controles zijn uitgevoerd op
▪ zichtbare beschadiging van startkabels
▪ afslagplaten minimaal 10 cm onder ophanghaak
▪ vangkabelgewichten 20 cm boven de grond
▪ hoogtestandschakelaar
▪ nood-hoogtestandschakelaar
▪ nooddaalfunctie
▪ noodstijgwiel (tornwiel)
▪ valbevestiging
▪ overlast (scheefstand, slappe kabelbeveilging
bij CE-uitvoering vanaf 1-1-1997)
Er wordt uitsluitend op 1 plaats in- en uitgestapt
Vergunningen
Uit risico-inventarisatie en -evaluatie is gebleken dat
de werkzaamheden niet ‘met meer geëigende middelen'
(bijvoorbeeld steigers, hefsteigers of hoogwerkers)
verricht kunnen worden
Keuringen
Minimaal jaarlijks gekeurd (stickers)
Opstellingsinspectie na montage op een nieuwe locatie
Elektrische installatie keuring NEN 3140
Controlelijst 2.1.09: Hangbruginstallatie HBI (vervolg)
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Gebruiker
Minimaal 18 jaar oud
Goed geïnstrueerd (onder meer door het verstrekken
van een Nederlandstalige gebruikershandleiding)
Voert dagelijkse voor gebruik een inspectie uit op
veilige werking
Goed geïnstrueerd, ouder dan 18 jaar
Gebruik pbm's (o.a. harnasgordel)
Bekend met de "nood-daalprocedure" bij stroomuitval
Eén persoon belast met toezicht en beheer HBI
In staat hulp in te kunnen roepen vanaf de brug
HBI wordt niet in gebruiksklare toestand verlaten
Opmerkingen:
Controle d.d. | : |  |  | Gezien d.d. | :
Door | : |  |  | Door | :
Functie | : |  |  | Functie | :