## Klimmaterieel
Controlelijst | : | Klimmaterieel | 4. | Hoofdgroep | : | Steigers, klimmaterieel, valbeveiliging
C 4.4.01 |  |  | 4.4 | Categorie | : | Klimmaterieel
Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Omgevingsfactoren
Ondergrond voldoende draagkrachtig, vlak en niet glad
Veilige opstelplaats (geen aanrijgevaar, automatisch in
beweging tredende zonneschermen, deuren, etc.)
Te beklimmen hoogte niet hoger dan 10 m
Geen werkzaamheden op klimmaterieel bij meer dan
windkracht 6
Ongeïsoleerde elektrische leidingen minimaal 2,5 m
verwijderd van opstelplaats
Klimmaterieel niet onbeheerd achtergelaten, na werk-
tijd verwijderd
Ladder
Stabiel opgesteld, zonodig geborgd tegen onderuit- en
zijdelings wegglijden
Plaatsing onder juiste hellingshoek (65° tot 75°)
Steekt circa 1 m boven afstapplaats
Bij opsteekladders minimaal 3 sporten overlag
Achter de ladder is minimaal 200 mm vrije voetruimte
Geschikt voor uit te voeren werkzaamheden,
voldoende ladders aanwezig
Door max. 1 persoon tegelijk gebruikt
Vertoont geen zichtbare gebreken
Sporten metalen ladder voorzien van antislipprofiel
In opslag doorhangen voorkomen
Trappen
Platform voorzien van steunbeugel
Trap vertoont geen zichtbare gebreken
Treden voorzien van antislipprofiel
Controlelijst 4.4.01: Klimmaterieel (vervolg)
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Gebruiker
Ouder dan 18 jaar als werkzaamheden moeten worden
uitgevoerd vanaf de ladder
Geïnstrueerd inzake juist gebruik
Langdurig (> 2 uur) werken op ladder middels taak-
roulatie voorkomen
Keuringen
Minimaal jaarlijks door deskundige
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Schoeisel met schone profielzolen
Opmerkingen:
Controle d.d. | : |  |  | Gezien d.d. | :
Door | : |  |  | Door | :
Functie | : |  |  | Functie | :