## Sleufbekisting
Controlelijst | : | Sleufbekisting | 6. | Hoofdgroep | : | Bekistingen met toebehoren
C 6.3.01 |  |  | 6.3 | Categorie | : | Bekistingen
Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Omgevingsfactoren
Ligging kabels en leidingen bekend en levert geen
gevaar op
Geen gevaar voor / van belendende percelen
Geen gevaar langsrijdend verkeer (wielasdruk /
spreidingshoek)
In publiekstoegankelijk gebied:
▪ werkgebied afgezet
▪ beveiligde loopbruggen
▪ verkeersafzettingen en bebording
Bodem niet verontreinigd
Sleufbekisting
Bij grotere diepte dan 2,5 m leuningwerk geplaatst of
bekisting 1 m boven maaiveld doorstekend
Minimaal 0,6 m vrije ruimte naast sleufbekisting
Lengte aan te brengen materiaal (buizen) afgestemd
op stempelafstand
Zonodig bemaling aangebracht
Voldoende in- en uitgangen aanwezig
Bij werken met elektriciteit in sleuf: ‘veilige spanning'
Opslag bekistingselementen stabiel
Na werktijd werkgebied veilig achtergelaten (ladders
verwijderd, bekisting afgedekt, sleuf dichtgemaakt,
etc.)
Bouwplaatsmedewerkers
Goed geïnstrueerd
Nimmer alleen in sleuf werkend
Controlelijst 6.3.01: Sleufbekisting (vervolg)
Omschrijving controlepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Veiligheidshelm
Veiligheidsschoeisel
Werkhandschoenen
Verkeersvest
Opmerkingen:
Controle d.d. | : |  |  | Gezien d.d. | :
Door | : |  |  | Door | :
Functie | : |  |  | Functie | :