## 5.1.3Hal-bouwl
| Inspectielijst | : | Halogeen bouwlamp | 5. | Hoofdgroep | : | Elektramaterieel
| IL 5.1.03 |  |  | 5.1 | Categorie | : | Verlichting
| Bedrijf | : |  |  | Fabrikaat | :
| Werk/Lokatie | : |  |  | Type | :
| Materieelnummer | : |  |  | Serienummer | :
| Omschrijving inspectiepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Opschriften onuitwisbaar / duurzaam
Fabrikant / type / serienummer
CE-markering
Bouwjaar
Max. vermogen (Watt)
Spanning (voltage)
IP-klasse
Symbolen / Pictogrammen
* | Gevaarlijke spanning
Hete of koude delen
Klasse I
Klasse II of III
Staat van onderhoud
Constructie
* | Bescherming tegen binnendringen van vocht
Vervuiling / slijtage / breuken / scheuren
Bevestigingen / borgingen
* | Reflector
Omvallen
* | Ondersteuningsconstructie
Elektrocutie
* | Aarding
* | Steker (IP 44)
* | Kabels / snoeren
Inspectielijst 5.1.03: Halogeen bouwlamp (vervolg)
| Omschrijving inspectiepunten |  |  | Niet in orde | Te nemen actie
Elektrocutie (vervolg)
* | Invoer
* | Afscherming spanningvoerende delen
* | Trekontlastinrichting
Verlichtingslampen beschermd tegen aanstoten
Aanraken materiaal met hoge/lage temperatuur
Isolatie / afscherming
Opmerkingen:
| Inspectie d.d. | : |  |  | Akkoord bevonden: Ja / Nee
| Door | : |  |  | Stickernummer:
| Functie | :